## tag
BOTAO_DESLIGA | CFW11 | 1x | 5002
BOTAO_LIGA | CFW11 | 1x | 5001
BOTAO_LIGA_TIMER | CFW11 | 0x | 5016
BOTAO_PULSO | CFW11 | 1x | 5011
DI1 | CFW11 | 3x_bit | 1300
DI2 | CFW11 | 3x_bit | 1301
DI3 | CFW11 | 3x_bit | 1302
DI4 | CFW11 | 3x_bit | 1303
DI5 | CFW11 | 3x_bit | 1304
DO1 | CFW11 | 4x_bit | 69600
DO2 | CFW11 | 4x_bit | 69601
DO3 | CFW11 | 4x_bit | 69602
DO4 | CFW11 | 4x_bit | 69603
DO5 | CFW11 | 4x_bit | 69604
ESCRITA | CFW11 | 4x | 8003
ESCRITAW | CFW11 | 4x | 8005
ET | CFW11 | 4x | 8002
LEITURA | CFW11 | 4x | 8004
LEITURAW | CFW11 | 4x | 8006
STATUS_PARTIDA | CFW11 | 0x | 5011
STATUS_TIMER | CFW11 | 0x | 5021
T | CFW11 | 4x | 8001
SP VELOCIDADE | CFW11 | 4x | 684
PV VELOCIDADE | CFW11 | 4x | 3
HABILITA | CFW11 | 4x_bit | 68301
DESABILITA | CFW11 | 4x_bit | 68301
STATUS HABILITA | CFW11 | 4x_bit | 68301
GIRA | CFW11 | 4x_bit | 68300
PARA | CFW11 | 4x_bit | 68300
STATUS GIRA/PARA | CFW11 | 4x_bit | 68300
CHAVE LOCAL/REMOTO | CFW11 | 4x_bit | 68304
STATUS LOCAL | CFW11 | 4x_bit | 68304
STATUS REMOTO | CFW11 | 4x_bit | 68304
CHAVE HORARIO/ANTI-HORARIO | CFW11 | 4x_bit | 68302
STATUS HORARIO | CFW11 | 4x_bit | 68302
STATUS ANTI-HORARIO | CFW11 | 4x_bit | 68302
JOG | CFW11 | 4x_bit | 68303
STATUS JOG | CFW11 | 4x_bit | 68303
RESET FALHA | CFW11 | 4x_bit | 68307
CODIGO FALHA | CFW11 | 4x | 49
CODIGO ALARME | CFW11 | 4x | 50
ACELERAÇÃO | CFW11 | 4x | 101
DESACELERAÇÃO | CFW11 | 4x | 102